| Принято на заседании педагогического совета МОУ «СОШ №11» Протокол № __ от ______ | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ №11» ______________С.А. Калдина « ___» __________ 20___г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №11» Волжского района

города Саратова

Введено в действие Приказ № ___ от _________г.

г. Саратов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова (далее Положение) разработано на основе Положения об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 06.10.1998г. № 2535.

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения и проверки знаний работников МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова Правилам эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил пользования электрической энергией, Правил устройства электроустановок (далее - правила по электробезопасности); инструкций по охране труда и другой нормативно - технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

1.3. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежит:

1.3.1. Электротехнический персонал: осуществляющий оперативное управление

электрохозяйством  и оперативное обслуживание электроустановок МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова (техническое обслуживание, подготовка рабочего места, допуск к работе и надзор за работающими); выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и осуществляющий испытания, измерение, наладку и регулировку электроаппаратуры

1.3.2. Неэлектротехнический персонал:

- выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.

2. Требования к персоналу, осуществляющему

эксплуатацию электроустановок

2.1. В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями правил по электробезопасности и другой нормативно - технической документации директор МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова утверждает:

2.1.1. Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности.

2.1.2. Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь I квалификационную группу по электробезопасности.

2.2. Ответственный за электрохозяйство МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова; лица, выдающие наряд и отдающие распоряжения (ответственные за безопасность производимых работ в электроустановках), должны иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до 1000 В .

2.3. Производитель работ и допускающий (ответственный за правильность допуска к работе, приемку рабочего места и др.) должны иметь не ниже III квалификационной группы по электробезопасности при наличии электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IV - при наличии напряжения выше 1000 В.

2.4. Наблюдающий (осуществляет надзор за выполнением работ и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током и др.) должен иметь не ниже III квалификационной группы по электробезопасности.

2.5. Инженер по охране труда, осуществляющий инспектирование электроустановок МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова, должен иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности.

2.6. Электротехнологический персонал должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности и выше.

2.7. Руководитель, осуществляющий техническое руководство электротехнологическим персоналом и надзор за его работой, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

2.8. Лицо, относящееся к электротехническому персоналу, осуществляющее на рабочем месте инструктаж и проверку знаний правил по электробезопасности неэлектротехнического персонала, должно иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.9. Неэлектротехническому персоналу по результатам проверки знаний правил по электробезопасности с учетом рекомендаций утвержденного перечня (п. 2.1.2 настоящего Положения) присваивается I квалификационная группа по электробезопасности. Результаты проверки оформляются в журнале проверки знаний.

2.10. Для поддержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнологического оборудования и сетей, обеспечения их безопасной эксплуатации директор назначает ответственного за электрохозяйство), а также лицо, его замещающее, на период длительного отсутствия.

Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется приказом. Обязанности и права указанных лиц должны быть отражены в должностных инструкциях.

2.11. Электротехнический и электротехнологический персонал, обслуживающий действующие электроустановки, направляются в учреждения здравоохранения для прохождения периодических и внеочередных медицинских осмотров.

3. Организация обучения и проверки знаний правил

по электробезопасности

3.1. Проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова проводится:

- первичная - перед допуском работника к самостоятельной работе;

- периодическая - согласно п. 3.3 настоящего Положения;

- внеочередная - при нарушении работниками правил по электробезопасности и инструкций, по требованию главного энергетика или органов государственного энергетического надзора.

3.2. Электротехнический персонал обязан проходить производственное обучение на рабочем месте:

- перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках;

- при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок;

- при перерыве свыше одного года на работах и должностях, относящихся к электротехническому персоналу.

3.3. Периодическая проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций электротехническим и электротехнологическим персоналом организуется в установленные сроки, но не реже чем:

3.3.1. Один раз в год - для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие электроустановки или выполняющего наладочные, электромонтажные, ремонтные или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы.

3.3.2. Один раз в три года - для руководителей и специалистов, не относящихся к персоналу, указанному в п. 3.3.1 настоящего Положения. Время следующей проверки знаний работниками правил по электробезопасности устанавливается в соответствии с датой их последней проверки знаний.

3.4 Для проверки знаний работниками правил электробезопасности приказом по МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова утверждается постоянно действующая квалификационная камиссия в составе не менее трёх человек.

3.5. В состав квалификационной комиссии включаются лица, прошедшие проверку знаний правил по электробезопасности и имеющие соответствующий документ (удостоверение). Один из членов комиссии должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у лиц, проходящих проверку знаний в этой комиссии.

3.6. Результаты индивидуальной проверки знаний правил по электробезопасности работников  МОУ «СОШ №11» Волжского района города Саратова отражаются в журнале проверки знаний. Работникам, успешно прошедшим проверку знаний на II и более высокую квалификационную группу по электробезопасности, на основании решения квалификационной комиссии выдается удостоверение установленного образца.

3.7. Работнику, получившему неудовлетворительную оценку при очередной проверке знаний правил по электробезопасности, квалификационная комиссия назначает повторную проверку знаний не ранее чем через две недели и не позже чем через месяц со дня последней проверки знаний. Дата и причина установления повторной проверки знаний отражается в журнале проверки знаний.

3.8. Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй или третьей проверки знаний, если нет записи в журнале проверки знаний о временном отстранении работника от работы на электроустановках.